## Sheet1
ANEX ___
(naziv ponuđača)
(adresa)
OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
Uređenje „Gradskog parka - Spomen obilježje Zaim Imamović“
GRAĐEVINSKI RADOVI
I | Pripremni radovi
Pos br. | Opis | Jed. mjer | Količina | Jed.cijena | Ukupno
1 | Geodetski poslovi- iskolčavanje obuhvata | paušalno | 1
1 | Mašinski iskop u materijalu III i IV kategorije. Dubina iskopa je u prosjeku 65 cm. Iskopani materijal sačuvati (cca 30m3) za djelomično nasipanje zemljom nakon završetka radova. Ostatak zemlje i posipnog materijala, odvući na gradsku deponiju. | m3 | 55
2 | Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tampona) od drobljenog kamenog materijala. Debljina sloja je 30cm. Nabijanje do modula stišljivosti 30MPa. | m3 | 46.5
Ukupno pripremni radovi
II | Zemljani radovi
1 | Skidanje sloja zemlje III kategorije. | m3 | 135
2 | Iskop temelja 10,40x0,8x0,4 | m3 | 3.33
3 | Iskop temelja 4,00x0,65x0,4 | m3 | 1.04
4 | Iskop temelja- kruzna forma precnika 1,25m x 0,4 | m3 | 0.5
5 | Iskop temelja za spomen ploču 0,6x3,00x0,6 | m3 | 1.08
6 | Odvoz iskopanog materijala na gradsku deponiju. | m3 | 140.95
7 | Nasipanje rodne zemlje - crnice | m3 | 45
5 | Nasipanje 0-32 tucanika 15 cm na šetne staze | m3 | 16
6 | Nabavka i ugradnja busena trave | m2 | 135
7 | Nabavka i ugradnja malča od drvene oljupine u sloju 5-10 cm | m2 | 5
Ukupno zemljani radovi
III | Armirano betonski radovi
1 | Izrada temelja klupa, MB30; U cijenu uračunati armaturu (60kg/m3 betona) Armaturu racunati 80kg/m³ | m3 | 10.5
2 | Izrada armirano betonske klupe MB 40 kružnog oblika (obim kruga 4,00 m) u oplati izrađenoj od vertikalnih remenata (max šririna remenate 20 cm) te nakon sušenja betona krajcati i brusiti vidne dijelove klupe; Armaturu racunati 80kg/m³ | m3 | 0.7
3 | Izrada armirano-betonskih klupa, nakon sušenja beton krajcati i brusiti na vidnim dijelovima klupe; Armaturu racunati 80kg/m³ | m3 | 5.2
4 | Izrada armirano betonskog postolja za jarbole i za spomen ploču; Armaturu racunati 100kg/m³ | m3 | 1
5 | Izrada armirano betonskog stepeništa od ulice Z. Imamovića; Armaturu racunati 80kg/m³ | m3 | 3
6 | Izrada temelja rasvjetnih stubova 50x50x40, MB30; U cijenu uračunati armaturu (60kg/m3 betona) Armaturu racunati 80kg/m³ | m3 | 0.3
7 | Izrada armirano betonskog stepeništa prema ugostiteljskim objektima; Armaturu racunati 80kg/m³ | m3 | 3
Ukupno armirano betonski radovi
IV | Podne obloge
1 | Oblaganje podnih ploha ispred klupa kaldrmom- drinski oblutak promjera cca 5-10 cm u cementnom malteru | m2 | 5.5
2 | Oblaganje podnih ploha šetnice betonskim kockama razlicitih dimenzija po dužini 30-120cm, a po širini 20-30cm debljine 8,00 cm, sa svim pripadajucim slojevima iznad tampona (geotekstil, 4-5 cm frakcije granulacije 4-8 mm i betonske kocke) tamno siva boja (antracit- paljena) 30,70m2 + svijetlo smeđa- bež 84,30 m2- boje i način slaganja usaglasiti sa projektantom i investitorom. Kocke trebaju biti izrađene tako da zadovolje uslove visoke čvrstoće, otpornosti na habanje, i otpornosti na poroznost, te protukliznost . Cijena obuhvata kompletnu izradu uključujući i nabavku i postavljanje pijeska debljine 9cm kao i nabavka i postavljanje geotektila 200g/m3, postavljen između pijeska i tampon sloja. Pri ugradnji betonskih kocki koristiti detalje proizvođača. | m2 | 115
3 | Oblaganje stepeništa granitnim pločama 100x200cm ili 100x100 cm d=3 cm. Boju i način slaganja usaglasiti sa projektantom i investitorom. | m2 | 25
4 | Ugradnja betonskih ivicnjaka d=8cm | m | 74
5 | Nabavka i ugradnja betonskih rigola u cem. malteru | m | 10
6 | Oblaganje betonskog podesta za spomenik i podesta za jarbole granitnim pločama d=3 cm. Boju i način slaganja usaglasiti sa projektantom i investitorom. | m2 | 15
7 | Nabavka i razastiranje sitnog mermernog "rizla" d=10cm | m2 | 25
Ukupno podne obloge
V | Mobilijar i oslata oprema
1 | Nabavka i ugradnja spomen ploče od višeslojnog kaljenog stakla d=15 cm sa printanim portretom komadanta Zaima Imamovića na sedmom staklu (u sredini forme) slojeve raditi od kaljenog stakla 1cm (15 staklenih ploča) dimenzija 150x250x15 cm i za to planirati metalnu kutiju koja ce biti ankerisana u betonski podest. Metalna kutija dimenzija 0,1x1,50x0,5 m. Konsultovati se sa projektantom. | kom | 1
2 | Nabavka i ugradnja jarbola od pocinčanog metala sa postavljenim zastavama, jarbol visine 6m, zastave dimenzija 200x120 cm | kom | 4
3 | Nabavka i ugradnja parkovskih kanti za otpatke izrađenih od plastificiranog metala, prije nabavke konsultovati se sa projektantom i investitorom. | kom | 6
4 | Nabavka i ugradnja samostojeće info table od metala- pocinčano i plastificirano crne boje, na ploči treba biti ispisana biografija komadanta Zaima Imamovića. Dimenzije 70x250x5cm | kom | 1
5 | Nabavka, doprema i postavljanje obloga za klupe. Sjedište i naslon su izrađeni od stolarsko obrađenih drvenih jelovih štafli dimenzija 80x45 mm. Svi drveni dijelovi su zaštićeni postupkom dubinske impregnacije pod pritiskom. Boju definisati sa projektantom i investitorom. | m2 | 15
Ukupno mobilijar i ostala oprema
VI | Hortikultura
1 | Nabavka i sadnja žbuna "SANTOLINA SREBRNA" | kom | 50
2 | Nabavka i sadnja žbuna "VIBURNUM OPULUS-COMPACTUM" | kom | 2
3 | Nabavka i sadnja drveta "Japanska trešnja" | kom | 3
4 | Nabavka i sadnja Thuja smaragd min. 1m visine | kom | 15
5 | Nabavka i sadnja sadnica žbuna lavande | kom | 10
6 | Nabavka i ugradnja gotovog busena trave. | m2 | 25
Ukupno hortikultura
VII | Elektroinstalacioni radovi
1 | Svjetiljka za parkove na stubu visine h=3-5m Nabavka i ugradnja parkovske svjetiljke za javno osvjetljenje s LED izvorom svjetlosti, ukupne maksimalne snage ≤58.5 W, minimalnog svjetlosnog toka LED modula 9.140 lm (efikasnost LED modula 172 lm/W), odnosno minimalnog izlaznog toka svjetiljke 7.210 lm (sa uračunatim gubicima), rotosimetrične svjetlosne raspodjele, bez svjetlosnog zagađenja (ULOR=0), toplo bijele boje svjetlosti temperature 3.000K, s indeksom reprodukcije boje CRI ≥ 70, trajnosti LED izvora minimalno 160.000 sati rada uz uslov minimalno L80B20. Efikasnost svjetiljke treba biti najmanje 123 lm/W, napon napajanja 220-240V, radna temperatura od -30°C do +50°C. Kućište svjetiljke je u obliku slova ''V'' sa okruglim gornjim dijelom, izrađeno od lijevanog, nekorozivnog, aluminijuma sa učešćem bakra <1%, antracit boje, sa protektorom od ravnog stakla minimalne debljine 5mm, IP66, IK09, s prenaponskom zaštitom od minimalno 10kV. Svjetiljka dolazi sa uređajem za redukciju svjetlosnog toka za vrijeme ''virtualne ponoći''. Svjetiljka posjeduje CE i ENEC certifikate.. Garancija minimalno 5 godina. | kom | 3
2 | Nabavka i ugradnja pocinčanog konusnog stuba za rasvjetu visine h=3-5m, antracit boje. Prečnik stuba u podnožju je Ø115mm, a na vrhu Ø60mm. Komplet sa anker vijcima. | kom | 3
3 | Led traka. Nabavka i ugradnja LED trake za vanjsku upotrebu, u ALU proflu sa PVC naklopnim difuzorom, sa IP zaštitom, Ta -20 - +50oC, ukupne maksimalne snage ≤70 W, svjetlosnog toka LED modula 7.000 lm (efikasnost LED modula 108 lm/W), odnosno minimalnog izlaznog toka 2.030 lm (sa uračunatim gubicima), simetrične svjetlosne raspodjele pod uglom od do 120 o , toplo bijele boje svjetlosti temperature 3.000K, trajnosti LED izvora minimalno 50.000 sati rada . Komplet sa transformatorom IP67 i ostalim priključnim materijalom. (10m + napojna jedinica 50W) + (5m +napojna jedinica 50W transformatori montirani u kutije sa zastitom IP68) Garancija minimalno 5 godina. | kom | 1
4 | Nabavka i ugradnja LED podne svjetiljke (model TERMINI - M ili ekvivalent), 20W, 1800lm, 4000K, nehrđajući čelik, IP 67, IK10 | kom | 20
5 | Nabavka i ugradnja LED podne svjetiljke (model 69016AG ili ekvivalent), 1xGU10, LED sijalica 7W, 540lm, 4000 K, GU 10 | kom | 15
Ukupno elektroinstalacioni radovi
VIII | Ostalo
1 | Izrada projekta izvedenog stanja | paušalno | 1
2 | Ostali nepredviđeni radovi 10% | paušalno | 1
Ukupno ostalo
REKAPITULACIJA
Vrsta radova
I | Pripremni radovi
II | Zemljani radovi
III | Armirano betonski radovi
IV | Podne obloge radovi
V | Mobilijar i oslata oprema
VI | Hortikultura
VII | Elektroinstalacioni radovi
VIII | Ostalo
UKUPNO (KM BEZ PDV-A)
PDV 17%
UKUPNO SA PDV-om
M.P.
DIREKTOR